公开招标文件

项目名称：海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目]

项目编号：GDRQ2019-G1002

采购人：广州市海珠区河涌管理所

采购代理机构：广东瑞祺招标代理有限公司

编制时间：二〇一九年三月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  采购项目内容	7

一、投标人资格要求	8

二、用户需求书	9

（一）商务要求	9

（二）技术要求	11

第三章  投标人须知	14

投标人须知前附表	15

一、 说明	17

1. 适用范围和法律	17

2. 定义	17

3. 合格的货物和服务	17

4. 合格的投标人、中标人	18

5. 投标费用	19

二、 招标文件	19

6. 招标文件的组成和语言	19

7. 招标文件的澄清（含答疑）或者修改	20

三、 投标文件的编制	20

8. 投标文件的语言和计量单位	20

9. 投标文件的组成	21

10. 投标文件格式	21

11. 投标货币和报价要求	21

12. 投标人资格的证明文件	21

13. 证明货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件	22

14. 投标保证金	22

15. 投标的截止期	23

16. 投标有效期	23

17. 投标文件的编制和签署	23

四、 投标文件的递交	24

18. 投标文件的密封、标记和递交	24

19. 投标截止时间及投标地址	24

20. 迟到的投标文件	25

21. 投标文件的修改与撤回	25

五、 开标、评标和定标	25

22. 开标	25

23. 评标委员会的组成及评审工作要求	26

24. 投标文件初审	27

25. 相同品牌的认定：	29

26. 原件备查（如有要求）：	30

27. 废标条件	30

28. 无效投标	30

29. 串通投标	30

六、 评审方法及标准	31

30. 评审方法	31

31. 评审得分权重	31

32. 推荐中标候选人名单	36

33. 评审结果的确定	37

34. 中标结果公告	37

35. 中标通知书	37

36. 询问、质疑、投诉	37

七、 授予合同	40

37. 合同的订立和履行	40

第四章  拟签订的合同文本	42

第五章  投标文件格式	54

投标文件封面格式	55

投标文件目录	56

第一部分 报价文件	57

一、开标一览表	58

二、投标分项报价表	59

三、中小企业投标产品资料	60

第二部分 资格审查文件	63

关于资格的声明函	64

第三部分 商务技术文件	67

一、符合性自查表	68

二、评审项目投标资料表	69

三、商务文件	70

3.1投标函	71

3.2法定代表人/负责人资格证明书	72

3.3法定代表人/负责人授权书	73

3.4投标保证金	74

3.5商务要求响应表	78

3.6投标人综合概况	79

3.7企业资质文件与荣誉	80

3.8同类项目业绩介绍	80

3.9项目团队配备情况	82

3.10售后服务方案	83

四、技术文件	84

4.1技术要求响应表	85

4.2项目方案	86

4.3拟对本项目投入的人员名单	87

五、其它文件或资料	88

附件：密封袋封面格式	90

# 第一章  投标邀请

投标邀请函

广东瑞祺招标代理有限公司受广州市海珠区河涌管理所委托，就海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目]进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目名称：海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目]

二、项目编号：GDRQ2019-G1002

三、采购项目预算金额：人民币13851750元

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求

| 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 污水处理单价的 投标最高限价 （元/吨） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目] | 一项 | 3 年 | 2.53 | 人民币13851750元 |

详细招标要求及需求请参阅招标文件中采购项目内容。

六、供应商资格

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须同时具备环保工程专业承包叁级（或以上）资质及有效的安全生产许可证。

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。联合体（如允许联合体参加投标）成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）】。

4、本项目不接受联合体参加投标。

注：投标人必须按照本邀请函规定的时间地点和要求登记并购买招标文件。

七、符合资格的供应商应当在2019年03月21日至2019年03月27日期间（办公时间上午8:30－12:00，下午2:00－5:30内，法定节假日除外）到广东瑞祺招标代理有限公司（详细地址：广州市番禺区大石街会江深蓝工业园10栋602）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

报名时须提交以下资料（均须加盖投标人公章，原件核对）：

1、企业或者其他组织有效的营业执照（或事业单位法人证书）副本的复印件（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须附行政主管部门公示平台查询打印结果）。

2、环保工程专业承包叁级（或以上）资质及有效的安全生产许可证证书复印件。

3、法定代表人报名的：提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件；非法定代表人报名的，提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人证明书原件、被授权人身份证复印件。

4、《采购文件售卖登记表》（http://www.gdruiqi.vip网站下载）

备注：

1、购买招标文件开户银行名称及账号（采购代理机构只接受投标人名义的汇款，不接受个人的汇款及其它款项）：

（1）开户银行名称：中国银行广州番禺南浦支行

（2）单位名称：广东瑞祺招标代理有限公司

（3）账号：735468811776

2、如需邮购招标文件另加60元人民币，并将报名资料扫描件发至采购代理机构邮箱（E－mail：420344979@qq.com），经采购代理机构工作人员确认后办理相关手续，在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。

报名登记和发售招标文件联系人：杨小姐  020-31146616

3、登记报名时对投标人提交的资料核对，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以其投标时提供的投标文件相关资料作出的审查结论为准。

温馨提示：根据广东省财政厅政府采购监管处的《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》:有关供应商在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）进行注册登记。注册路径：“用户登录”-“立即注册”。具体注册方法请各供应商参见http://www.gdgpo.gov.cn/workEnchiridion.do注册指南。

八、投标截止时间：2019年04月10日09时30分。

九、提交投标文件地点：广州市番禺区大石街会江深蓝工业园10栋602开标室（递交投标文件时间：2019年04月10日09时00分至09时30分）。

十、开标时间：2019年04月10日09时30分。

十一、开标地点：广州市番禺区大石街会江深蓝工业园10栋602开标室。

十二、本公告期限：自2019年03月20日至2019年03月26日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：殷先生  联系电话:020-31146616

采购项目联系人（采购人）：徐工      联系电话:020-89886838

（二）采购代理机构: 广东瑞祺招标代理有限公司

地址: 广州市番禺区大石街会江深蓝工业园10栋602

电话: 020-31146616      邮编: 510000

邮箱：546204107@qq.com

- 采购人：广州市海珠区河涌管理所

地址：广州市海珠区新港东路472号

联系人：徐工　          联系电话：020-89886838

传真: /                 邮编: 510000

广东瑞祺招标代理有限公司

二〇一九年三月

# 第二章  采购项目内容

## 一、投标人资格要求

投标人资格必须符合本文第一章“投标邀请函”的“六、供应商资格”规定的要求，且须按照投标文件格式资格审查文件的要求提供相应证明文件，证明文件复印件或打印件须加盖投标人公章。

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须同时具备环保工程专业承包叁级（或以上）资质及有效的安全生产许可证；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。联合体（如允许联合体参加投标）成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）】。

4、本项目不接受联合体参加投标。

## 二、用户需求书

## （一）商务要求

注：1、“商务需求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。

2、本“商务需求”在招标时陈述所称的采购人、投标人（中标人），在中标后合同签订时须转换为合同语言的甲方、乙方或买方、卖方。

商务需求明细

| 项目名称 | 商务要求说明 |
| --- | --- |
| 1.项目采购范围及内容 | 本项目为海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目]的采购。有关的具体技术参数要求详见下文“技术要求”的内容。 |
| 2.投标报价要求 | 2.1本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2.2本项目实行供货及安装总价包干，投标总价应包括项目工艺设计、设备安装调试费、使用费、人工费、材料费、现场围蔽及配套土建施工费、运营服务费用、日常化验检测及常规环保监测费用、运营期间产生的污泥处置费、设备日常运行维护费、运营期满后的设备拆除及清场费用、恢复原样费用、运营期间水电费、中标服务费、各项税费、不可预见费等完成本项目所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 2.3投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因投标人的疏漏而提出的不利于采购人的合同单价调价申请将不被接受。 投标人的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于采购人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是投标人对本采购项目所包含的具体的货物、工程及服务进行详细列示的计算单价。 2.4项目投标最高限价为13851750元/3年，污水处理单价的投标最高限价为人民币2.53 元/吨；投标报价若超过项目投标最高限价或污水处理单价的，其投标报价将视为无效。 |
| 3.付款方式和条件 | 1、中标人与采购人签订合同后应提供贰拾万元的履约保函，提供的履约保函为不可撤销、 无条件的。该保函有效期到项目合同期满后 30 个工作日为止。 2、服务费按实际处理水量或不低于设施设计处理水量百分之八十按月结算支付，每月五日确认上月 水量数据，十个工作日内报市水投集团，具体支付方式以合同约定为准。 |
| 4.项目承包方式及工期要求 | 1、项目承包方式：采购人通过购买污水处理服务的方式，向中标人购买水质一体化处理服务。中标人需投资完成招标内容的工作，按实际完成情况，由采购人向中标人支付（达标污水量）服务费用的承包方式。 ★2、项目工期：项目工期为中标通知书发放后3个日历日内将处理设施设备运到采购人指定地点 安装完毕并达到设计水量连续通水运行能力，不能按期完工，采购人有权取消中标资格，要求无条件退场、扣除履约保证金并追究相关责任。连续通水调试运行 30 个日历日进行验收，运营服务期从采购人验收当日起算，服务期限为 3 年。 |

## （二）技术要求

注：本采购项目技术要求中，采购数量和带“★”号标注项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

技术需求明细

一、项目概述 本项目通过公开招标选取污水应急处置单位在广州市海珠区瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目路段污水管网、河涌溢流口周边设置一套一体化处理设施。要求投标人提供设备及三年的运营服务。具体实施位置由采购人指定，中标人须保证在采购人提供的场地内放置相应设备并确保服务质量及工期。

二、项目需求一览表

| 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 污水处理单价的 投标最高限价（元/ 吨） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目] | 一项 | 3 年 | 2.53 | 人民币13851750.00元 |

- 项目具体内容

中标单位需完成应急项目处理点的①工艺设计②负责现有泵井与一体机设备之间的管道衔接、泵井内水泵安装、现场围蔽及配套土建施工；③设备采购安装调试；④3 年设备运营，运营期结束后应急设 施的拆除及原样复原。运营期间需按照国家相关法规处理好防火、环保、噪声控制、排污等工作，全部 费用包含在应急设施承包商的承担范围内。

中标单位工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成合同文件里规定 的服务，并达到预期的目标。

四、设备技术指标、处理效果等要求

（一）一体化处理设施功能要求 按照实际使用情况包括但不限于：

1、一体机必须具备提升污水的处理能力并将污水处理达标后排放；

2、一体机具备监测实际水处理量的流量计，流量计应具备提供瞬时流量和累计流量的信息的功能；

3、具备合法合规的污泥处置能力及途径；

4、具备出水流量在线监测系统及出水水质（CODcr、SS、NH3-N、TP）在线监测系统；

5、具备隔音降噪功能，项目现场噪声按环保部门相应标准，不应超过 60 分贝；

6、做好现场围蔽工作；

7、一体机污水处理总量为5000 吨/日。

（二）处理效果要求

污水处理排放须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 B 标准。 进水水质指标参考及出水水质要求

| 项目 | pH | CODcr（mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质指标 | 6-9 | ≤250 | ≤120 | ≤150 | ≤30 | ≤4 |
| 出水水质要求 | 6-9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤1 |

备注：进水水质根据现场实际情况，进水主要为生活污水，水质按照典型的生活污水水质设计。

（三）设置位置

广州市海珠区[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目] 路段污水管网、河涌溢流口周边设置一套一体化处理设施，污水处理总量为5000 吨/日。

（四）使用范围/使用频率

广州市海珠区[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目] 路段污水管网、河涌溢流口周边连续使用。

★（五）投标单位应对本项目的所有招标内容进行投标，不允许只对其中部分工作内容进行投标，且承诺一体机污水处理总量为5000吨/日，项目工期为中标通知书发放后3个日历日内将处理设施设备运到采购人指定地点安装完毕并达到设计水量连续通水运行能力。

（六）中标人必须按市水务局及相关行政管理部门关于污泥处理处置的相关规定，将一体机项目产 生的剩余污泥交由具备污泥处置能力的单位处置，并在广州市固体废物 GIS 管理信息系统落实电子 转移联单，避免对环境造成二次污染，按期完成相应的污泥台帐。一旦发现污泥乱倾倒或偷排入下 水管道或二次污染的情况，采购人将扣除中标人该站点当月污水处理费，同时造成的其他经济损失 由中标人负责；情节严重的，采购人有权终止合同，没收中标人履约保证金，中标人无条件退出，30 天内自行拆除所有设备。

★（七）本项目可用地：依本项目现有条件，设备场地设在人员密集的场地的，项目用地紧凑， 运输及施工条件局促，河涌暗渠顶部承重能力有限，设备紧靠燃气站危险系数较高，投标人须自行考察并考虑解决方案。投标人须保证在采购人提供的场地内放置相应设备并确保服务质量。

五、报价要求

本项目投标总报价的最高限价为人民币13851750.00 元/3 年，污水处理单价的投标最高限价为人民币2.53 元/吨，本项目为设施及运营总包干项目，项目费用包括项目工艺设计、设备安装调试费、使用费、人工费、材料费、现场围蔽及配套土建施工费、运营服务费用、日常化验检测及常规环保监测费用、运营期间产生的污泥处置费、设备日常运行维护费、运营期满后的设备拆除及清场费用、恢复原样费用、运营期间水电费、各种税费以及投标人认为必要的其他费用。

六、项目承包方式及工期要求

1、项目承包方式：采购人通过购买污水处理服务的方式，向中标人购买水质一体化处理服务。中标人需投资完成招标内容的工作，按实际完成情况，由采购人向中标人支付（达标污水量）服务费用的承包方式。

★2、项目工期：项目工期为中标通知书发放后 3个日历日内将处理设施设备运到采购人指定地点安装完毕并达到设计水量连续通水运行能力，不能按期完工，采购人有权取消中标资格，要求无条件退场、扣除履约保证金并追究相关责任。连续通水调试运行 30 个日历日进行验收，运营服务期从采购人验收当日起算，服务期限为 3 年。

七、服务费支付方式

1、中标人与采购人签订合同后应提供贰拾万元的履约保函，提供的履约保函为不可撤销、无条件的。该保函有效期到项目合同期满后 30 个工作日为止。

2、服务费按实际处理水量或不低于设施设计处理水量百分之八十按月结算支付，每月五日确认上月水量数据，十个工作日内报市水投集团，具体支付方式以合同约定为准。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 须知条款号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 采购人：广州市海珠区河涌管理所 联系人：徐工 联系电话：020-89886838 |
| 5.2 | 招标代理费 | 1、本次项目招标代理服务费按照定额6.33035万（陆万叁仟叁佰零叁元伍角）元向中标人收取。 2、中标人应按本招标文件中的要求及采购代理机构发出的《付款通知书》要求在收到中标通知3日内以现金或电汇或转账方式一次性向采购代理机构交纳招标代理费。 |
| 6.7 | 答疑会及踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘及答疑会 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 人民币270000.00元。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标有效期为提交投标文件的截止日起90天；中标后，中标人的投标有效期延至合同终止之日。 |
| 17.4 | 投标文件数量 | 投标文件正本一份，副本六份，及投标文件电子版一份。投标文件没有正本或副本份数不足，及没有电子版投标文件的，其投标将被作为无效投标处理。 （1）每份投标文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。 （2）若本项目包含多个子包，投标人应以拟投标的单个子包为单位，分别准备投标文件，每套投标文件对应一个拟投标的子包，并在每套投标文件的封面清楚地标明所投“包号”。 （3）电子文件要求光盘或U盘介质，不留密码，无病毒，不压缩。除投标文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容应保留EXCEL格式或WORD格式可编辑文档格式文件，如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，电子投标文件与纸质投标文件内容不同，以盖章的纸质投标文件正本为准。 |
| 17.5 | 投标文件签字及盖章 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在投标文件格式有提示的地方由投标人的法定代表人/负责人或经法定代表人/负责人正式授权的代表签字（或盖私章）及加盖单位公章。投标文件由法定代表人/负责人签字的，须在投标文件中出具“法定代表人/负责人资格证明书”原件；投标文件由授权代表签字的，则须在投标文件中出具“法定代表人/负责人资格证明书”和“法定代表人/负责人授权书”原件。投标文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的，作为无效投标处理。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。 投标文件的正本和副本均须在封面和骑缝加盖公章，否则作为无效投标处理。 所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性评标委员会有权不予认可。 |
| 19.4 | 递交投标文件时间 | 投标截止时间前30分钟 |
| 34 | 中标公示/公告发布网址 | 广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn） 广州市政府采购平台（http://dggp.dg.gov.cn） 广东瑞祺招标代理有限公司网（http:// www.gdruiqi.vip） |

注：投标人须知前附表是指本文投标人须知中的内容说明、补充和重要提示，作为本招标文件不可分割的一部分。投标人应结合本文投标人须知条款号进行充分理解。

投标人须知

## 说明

### 适用范围和法律

- 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及政府采购其它相关法规。

### 定义

- “采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

- “采购代理机构”：是指从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指广东瑞祺招标代理有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。

- “招标采购单位”：是指采购人，政府采购代理机构。

- “日期、天数、时间”：除非本招标文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

- “子包”：是指独立存在投标的最小单位。除本文另有规定外，投标人可自行选择其中的子包或全部子包进行投标，评标委员会按子包分别评审和推荐中标候选人。

### 合格的货物和服务

- 本次招标项目是满足本招标文件第二章采购项目内容所述的招标。

- “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的全新的货物等。招标文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次招标文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。政府采购节能清单中的属于政府强制采购的节能产品的（具体品目以“★”标注），必须在财政部颁布的最新节能清单范围内选择适用产品。根据《节能产品政府采购实施意见》规定，节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

- 投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

### 合格的投标人、中标人

- 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保 障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法 规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》，较大数额罚款是指是指对公民处以5000元以上罚款，对法人或者其他组织处以10万元以上罚款。

各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求，根据“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和 国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。联合体（如允许联合体参加投标）成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还应满足招标文件第一章“投标邀请函”的“六、供应商资格”中所规定的资格条件。

- 投标人必须于规定的时间内在采购代理机构登记报名并购买了招标文件。

- 不得参与同一采购项目竞争的投标人

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目包组投标或者未划子包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 本文或法律法规规定的其他情形。

- 若项目接受联合体投标，则适用本条。

- 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

- 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

- “中标人”：指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担任何此类费用。

- 本次招标向中标人收取的招标代理费，按国家有关规定执行。具体收费标准见投标人须知前附表说明。

## 招标文件

### 招标文件的组成和语言

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成，共包含以下内容：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 拟签订的合同文本

  - 投标文件格式

  - 除上述内容外，采购人在规定时间内以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

  - 对招标文件中各类参数、条款和须知中所列的带“★”标注号项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应满足或优于，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

  - 招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容的描述为准。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的技术要求为准。

  - 未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。

  - 答疑会及踏勘现场

（1）对于有计划举行项目答疑会时，投标人的项目主要负责人或授权代表等依时出席会议，主办方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购人或采购代理机构将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须按本须知招标文件的澄清（含答疑）或者修改的相应规定予以确认。

（2）投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

（3）对未有计划举行项目答疑会时，投标人如对招标文件内容有疑问需在投标截止时间前15日向采购人或采购代理机构书面提出。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

### 招标文件的澄清（含答疑）或者修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请进行必要的澄清（含答疑）或者修改。澄清（含答疑）或者修改并在原发布媒体上发布公告。澄清（含答疑）或者修改的内容为招标文件、投标邀请的组成部分，具有约束作用。

  - 澄清（含答疑）或者修改的内容影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。采购人或采购代理机构发出澄清（含答疑）或者修改文件的时间距投标截止时间不足十五天的，投标人一致认为澄清（含答疑）或者修改的内容不影响投标文件编制的，在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后（传真有效），可不改变投标截止时间。

  - 投标人在收到该澄清（含答疑）或者修改文件后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该澄清（含答疑）和修改的内容，并视为已放弃对该澄清（含答疑）和修改内容收悉的质疑权。

## 投标文件的编制

### 投标文件的语言和计量单位

  - 投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言，但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。

  - 投标文件的计量单位：除招标文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容详见“第五章 投标文件格式”，且需按顺序装订成册，并编写目录及页码）。本文所指的投标文件均包含以下组成文件。

- 第一部分 报价文件

- 第二部分 资格审查文件

- 第三部分 商务技术文件

- 商务文件

- 技术文件

- 其它文件或资料

  - 投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

### 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”等附件。

  - 投标人不得将同一子包中的内容拆开投标，否则将导致其投标无效。投标人必须具备独立完成所投子包采购内容的能力。除招标文件另有规定外，中标后不允许再对所投报子包的内容分包、转包。

### 投标货币和报价要求

  - 除非招标文件另有规定或许可，投标人提供的所有货物和服务均应以人民币进行报价。

  - 任何报价是以投标人可独立履行本次招标第二章采购用户需求书合同项下的义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标价之内。

  - 投标价格中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

  - 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标投标人的唯一依据。

  - 同一标的物只允许有一个报价，否则，其投标将被视为无效投标。

  - 招标文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案, 任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

### 投标人资格的证明文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标的文件。

  - 投标人应符合招标文件第一章中规定的投标人资格标准，资格证明文件必须真实有效。

### 证明货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物、服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 证明货物、服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 对照招标文件要求，逐条说明所提供的货物、服务已对采购人的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

### 投标保证金

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金金额为投标人须知前附表规定的数额，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知有关规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用以下任意一种形式提交：

（1）投标保证金以转账/汇款形式提交的，到账时间为投标截止时间前。转帐的银行凭证复印件或打印件，按“第五章 投标文件格式”在投标文件中提供。

保证金账号信息如下：

户名：广东瑞祺招标代理有限公司

开户银行：建设银行广州番禺丽江支行

账号：44050153004200000320

- 投标保证金以银行保函或者担保保函形式提交的，须在递交投标文件时单独提交保函原件（保函复印件按“第五章 投标文件格式” 在投标文件中提供）。保函格式按照“第五章 投标文件格式”内容或采购人、采购代理机构认可的格式，银行保函由中华人民共和国境内银行出具，担保机构出具的保函由中华人民共和国境内专业担保机构出具。保函有效期须自出具之日起至本项目投标有效期满后30天内持续有效。

- ★出具银行保函或者担保保函的投标人，必须在开标前两日将保函复印件加盖公章传真至招标代理机构，未按文件规定递交投标保函的将按无效投标处理。

  - 凡没有按照本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以作为无效投标处理。

  - 未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于《中标通知书》发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。未中标的投标人凭采购代理机构开出的投标保证金收据原件办理退还手续，因未中标人未能在《中标通知书》发出后及时提供投标保证金收据原件办理退还手续，

造成投标保证金的退还时间超过5个工作日的，采购人或采购代理机构不承担延后退还的责任。

  - 中标人的投标保证金，自中标人与采购人签订合同之日起5个工作日内原额不计息退还。中标人与采购人签订合同后，请及时向采购代理机构告知合同签订情况并提交双方盖章的合同复印件或扫描件及投标保证金收据原件办理退还手续，因中标人耽搁提交办理投标保证金退还手续的文件，造成投标保证金的退还时间超过5个工作日的，采购人或采购代理机构不承担延后退还的责任。

  - 中标人的投标保证金的退还，必须同时满足以下要求：

- 中标人按投标人须知的规定签订合同。

- 中标人按投标人须知的规定支付了招标代理服务费。

  - 如果中标人拒绝支付招标代理费，采购代理机构有权在投标人所交的投标保证金中扣除相应费用。下列任何一种情况发生时，投标保证金不予退还：

  - 投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

  - 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

  - 投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

### 投标的截止期

本文规定的投标截止时间，超过截止时点后的投标为无效投标。

### 投标有效期

  - 投标有效期为投标人须知前附表规定的天数，投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件而被宣布无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的编制和签署

- 投标文件应按照本须知有关规定内容及招标文件第五章“投标文件格式”的要求进行编写，并编排页码。

- 投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应按本招标文件第五章投标文件格式中的《商务要求响应表》《技术要求响应表》的格式中逐一说明。

- 招标文件中所有带“★”符号的条款（如有）是重要的商务要求或关键技术要求与参数，投标人必须予以响应。否则，将视投标人没有响应和不接受该条款，其投标文件将不能通过符合性审查而被认定为无效投标。

- 投标人应编制投标文件正本和副本，及投标文件电子版，数量详见投标人须知前附表。投标文件没有正本或副本份数不足，及没有电子版投标文件的，其投标将被作为无效投标处理。

      - 每份投标文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。

      - 若本项目包含多个子包，投标人应以拟投标的单个子包为单位，分别准备投标文件，每套投标文件对应一个拟投标的子包，并在每套投标文件的封面清楚地标明所投“包号”。

      - 电子文件要求光盘或U盘介质，不留密码，无病毒，不压缩。除投标文件中提供的图片及相关扫描文件外，其他内容应保留EXCEL格式或WORD格式可编辑文档格式文件，如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，电子投标文件与纸质投标文件内容不同，以盖章的纸质投标文件正本为准。

- 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在投标文件格式有提示的地方由投标人的法定代表人/负责人或经法定代表人/负责人正式授权的代表签字（或盖私章）及加盖单位公章。投标文件由法定代表人/负责人签字的，须在投标文件中出具“法定代表人/负责人资格证明书”原件；投标文件由授权代表签字的，则须在投标文件中出具“法定代表人/负责人资格证明书”和“法定代表人/负责人授权书”原件。投标文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的，作为无效投标处理。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。投标文件的正本和副本均须在封面和骑缝加盖公章，否则作为无效投标处理；所有的复印件或打印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性评标委员会有权不予认可。

- 投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖投标人公章后方为有效。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封、标记和递交

- 投标人可将投标文件正本和所有的副本分别用密封袋密封，亦可将所有的投标文件装在同一密封袋中密封；无论如何密封，所有密封袋需按格式要求标注密封袋封面，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见第五章投标文件格式）。

- 所有的密封包装外均应注明以下内容：

  - 清楚标明递交至：广东瑞祺招标代理有限公司

  - 项目名称、项目编号、投标文件内容名称（“投标文件”、“正本”、“副本”）；

  - “在      年  月  日  时  分（注：指开标时间）之前不得启封”的字样；

  - 投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标文件未能按上述要求进行密封包装和加写标记，则采购人及采购代理机构将拒绝接收受理。

### 投标截止时间及投标地址

- 投标截止时间及投标地址详见第一章投标邀请函的规定。

- 采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于投标截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

- 根据本须知“招标文件的修改”规定，采购人有权通过修改招标文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 采购代理机构于开标截止时间前见投标人须知前附表开始接收投标文件，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

- 投标文件应以密封包装当面递交。

### 迟到的投标文件

采购人将拒绝并原封退回本次招标投标截止时间后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改与撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

- 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 开标、评标和定标

### 开标

#### 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人代表及被邀请的有关代表需依时参加，参加开标的代表签到出席开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 投标人代表必须按照投标人须知前附表规定的要求参加开标会议。

#### 递交投标文件的投标人不足3家的，不进行开标。

#### 开标时，应当由投标人或者其推选的投标代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作为无效投标处理。投标人代表需签署投标文件密封确认。

#### 投标文件拆封后，采购代理机构工作人员当众唱标，将宣布投标人名称、投标价格和开标一览表内容及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

#### 开标过程应当记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

#### 采购代理机构将在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

### 评标委员会的组成及评审工作要求

- 评标委员会由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员为7人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家从省级政府采购专家库中随机抽取或法律法规允许的其他方式选定。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

- 评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

- 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

- 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标委员会不向投标人退还投标文件。

### 投标文件初审

- 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人代表或者采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对照投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否符合投标资格，并向评标委员会提交资格性审查结论表。通过资格审查不足3家的，不再进行评标，宣布废标。

资格性审查内容

| 评审内容 | 采购文件要求（详见《资格性审查内容》各项） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 一、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 须提供下列资料： |
|  | 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 营业执照，或事业单位法人证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果。） |
|  | 2、财务状况报告。须提供下列任一项证明材料： (1) 2017年度经审计的财务报告及财务报表（企业单位提供资产负债表、利润表和现金流量表，事业单位提供资产负债表、收入支出表、财政补助收入支出表）复印件 (要求：审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)； (2)基本开户银行出具的资信证明和开户许可证的复印件 （要求：①资信证明书内容应能够清晰准确反映投标人最近6个月内（从本项目招标公告发布之日起，往前倒推计算）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以采购人审查结果为准。如成立时间不足6个月的，按成立时间提供。②资信证明的落款单位名称必须与《开户许可证》的开户银行名称 一致，如不一致的，视作不符合采购文件要求，将作无效处理）； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |
|  | 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供以下两项证明材料： （1）近半年内（自招标公告发布之日起往前倒推）任1月份缴纳税收的证明材料（即：缴纳增值税的凭据等）复印件。 （2）近半年内（自招标公告发布之日起往前倒推）任1月份缴纳社会保险的凭证（即：专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |
|  | 4、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 投标人可提供但不限于以下举例的证明材料(如经营场所、所拥有的设备购置发票、技术人员情况、资源等图片描述或材料复印件）。 |
|  | 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(可参照投标文件格式的相关承诺格式内容）。 |
|  | 二、投标人须同时具备环保工程专业承包叁级（或以上）资质及有效的安全生产许可证。 |
|  | 三、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。联合体（如允许联合体参加投标）成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）】。 |
|  | 四、满足招标文件及法律法规规定的其他事项（如是否按招标文件要求登记报名、不接受联合体参加投标的项目是否以非联合体形式参加投标等）。 |

- 符合性审查：评标委员会依据资格性审查结果，对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查投标文件是否完全实质性响应招标文件的要求、投标保证金缴纳情况等，没有出现重大偏离。

符合性审查内容

| 评审内容 | 采购文件要求（详见《符合性审查内容》各项） |
| --- | --- |
| 符合性审查 | - 已按照招标文件的规定提交保证金； |
|  | - 投标文件已按招标文件要求签署、盖章； |
|  | - 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； |
|  | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的（包括但不限于对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生负偏离的）； |
|  | - 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

- 投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括但不限于本文件涉及的“商务要求中的各项条款”及其它带“★”标注的强制响应条款。

- 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 轻微偏离: 是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

### 相同品牌的认定：

- 采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会按照商务条件比较优的推荐一名投标人参加评标，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目：使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评标委员会最终按照本须知推荐中标候选人名单的方式确定一家中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目：非单一产品采购项目的核心产品在本文第二章载明。评标委员会依照投标人投标的核心产品评审是否属于相同品牌，属于相同品牌的按上述规定进行处理。

### 原件备查（如有要求）：

本招标文件如有要求须提供投标资料原件备查的，投标人须在本文规定的递交投标文件时间内递交原件以供核查，未按规定时间递交的原件拒绝接收。所有拟提交备查的原件应装在一个带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细一式两份，以便交接时核对。未能提交原件以供核查的投标资料，评审有权不予认可其有效性，投标人须自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标核查完毕后退回。

### 废标条件

- 在招标采购中，本项目或独立子包出现下列情形之一的，应予以废标：

- 符合专业资格条件者或对公开招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

- 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故，采购任务取消的。

### 无效投标

- 无效投标行为的认定，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

    - 未按照招标文件的规定提交保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括但不限于对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生负偏离的）；

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

### 串通投标

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 评审方法及标准

### 评审方法

评审方法：综合评分法。

### 评审得分权重

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 45分 | 45分 | 10分 |

- 对通过符合性审查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务、技术和报价三个部分，具体评审因素见下表。（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

- 比较与评价：评标委员会对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

综合评议指标表：

技术评分表（45分）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解程度 | 6 | 1）对项目概况、现状水质及周边环境、现状污染源、项目重难点有充分的了解；对关键性技术问题认识准确，能提出合理、可行的 对策措施的，得 6 分； 2）对项目概况、现状水质及周边环境、现状污染源、项目重难点 有一定的了解；对关键性技术问题认识较准确，基本能提出合理、 可行的对策措施的，得4 分； 3）对项目概况、现状水质及周边环境、现状污染源、项目重难点 不太了解；对关键性技术问题有一定认识，提出的对策措施合理性和可行性差，得1分； 4）对项目概况、现状水质及周边环境、现状污染源、项目重难点 完全不了解；或没有对关键性技术问题提出对策措施的，得 0 分。 |
| 2 | 工艺设计方案 | 8 | 1）污水处理工艺采用的技术先进，工艺流程合理，得8分； 2）污水处理工艺采用的技术较先进，工艺流程基本合理得5分； 3） 污水处理工艺采用的技术相对落后，工艺流程有待改进，得2分； 4）不提供工艺方案设计不得分。 |
| 3 | 施工安装组织管理 方案 | 10 | 1）施工安装方案周全详尽，措施保障有力，工期进度表描述细致、 详尽，措施得当，满足工期要求，质量管理、施工安全及环境保护 措施全面合理，得10分； 2）施工安装方案详尽，措施保障较强，工期进度表描述详尽，措 施较好，基本满足工期要求，质量管理、施工安全及环境保护措施较全面、基本合理，得6分； 3）施工安装方案简单，措施保障较弱，工期进度表描述粗糙，不 能反映各节点时间安排，措施较差，质量管理、施工安全及环境保 护措施较差，得2分； 4）不提供相关施工安装组织管理方案不得分。 |
| 4 | 运营实施方案 | 8 | 1）系统运作及维护管理方案全面、合理，人员配备合理，维护运营流程科学、规范、可操作性和便捷性符合要求，得8分； 2）系统运作及维护管理方案基本全面、基本合理，人员配备基本 合理，维护运营流程基本科学、规范、可操作性和便捷性基本符合要求，得5分； 3）系统运作及维护管理方案比较片面，人员配备不太合理，维护 运营流程不太规范、可操作性和便捷性难以符合要求，得2分； 4）不提供运营实施方案不得分。 |
| 5 | 专利 | 13 | 1）投标人获得与水处理相关专利技术，发明专利每项得 3 分，实用新型专利每项 1 分，最高得 6分； 2）其中水处理发明专利获得国家级专利奖，且能提供国家知识产权局网站信息查询网址，加5分。 3）其中水处理发明专利获得省级高新产品认证的，加2分。 （注：提供以上证书复印件，原件备查）。 |
| 合计 |  | 45 分 |  |

商务评分表（45分）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 6 9 | 2017 年以来拥有改善水体（河涌、湖泊）水质项目，且采用了一体化水质净化设备的，每个得 2分，最高 6分。 提供设备现场照片、中标信息查询结果截图和网址、中标通知书复印件和合同复印件证明材料，原件备查，不同时提供者不得分。分包合同和非公开招标项目不作为评分业绩。 |
| 2 | 服务能力 | 8 | 1）投 标人拥 有 建设主管部门颁发的环境工程专项设计（水污染防治工程）乙级以上资质及环保工程专业承包贰级（或以上）施工资质，得 6 分，缺项不得分； 2）投标人拥有省级或以上环保产业行业协会颁发的环境污染治理能力评价证书--废水乙级资质及以上资质的，得 2 分 （注：提供以上证书复印件，原件备查）。 |
| 3 | 企业信用 | 8 | - 投标人获得获得银行或经中国人民银行认定的资信评估机构出具的资信等级证书，信用等级为“AAA”得 6 分，“AA”得 3 分， “A”不得分。无或不提供得 0 分。 提供证书复印件，原件备查。 - 获省级行业协会颁发的信用等级证书，“AAA”得 2 分；“AA”得 1分， “A”不得分。无或不提供得 0 分。 （注：提供以上证书复印件，原件备查）。 |
| 4 | 管理体系 认证证书 | 5 | 同时拥有质量管理、环境管理、职业健康安全管理、知识产权管理体系认证证书，并在有效期内，得5 分，缺项不得分。 （注：提供以上证书复印件，原件备查）。 |
| 5 | 企业荣誉 | 8 | 1）水处理一体化设备获得市厅级或以上政府部门颁发的环境保护科学技术 奖，得 6 分。 2）投标人具有有效期内的高新技术企业证书的得2分。 （注：提供以上证书复印件，原件备查）。 |
| 6 | 项目团队 配备情况 | 10 | - 投标人拟派本项目负责人须具有二级（或以上）的机电工程专业的注册建造师资格，并且持有有效的同时安全培训考核合格证（B类）证书，得4分，须提交注册建造师资格证复印件、安全培训考核合格证复印件，原件备查。 - 项目班子成员拥有环保工程高级职称、给排水工程高级职称、机械员、质量员、 安全员、污水处理工、材料员，配备齐全，得 6 分，每少一个扣 1 分。 须提交相关证书复印件。 |

价格响应性评审表（10分）

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重（10%）×100 |

- 投标报价的评审

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，投标人应采用书面形式予以确认，由法定代表人/负责人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受修正的，其投标无效。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其投标代表在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标报价有明显缺漏项的，评标委员会不能以修正方式确定其投标方案的，应作为无效投标处理；

- 政策性价格折扣：

符合下列要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的规定，对小型或微型企业的投标进行扶持，提供中小企业声明函及小型和微型企业产品说明材料。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位须提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 （编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% | 评标价格＝（总投标报价—小型和 微型企业产品的价格）+小型和微 型企业产品的价格×(1-6%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型 企业 | 对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% （不再享受本表序号 3 的 价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合 同金额占联合体协议合同 总金额 30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝总投标报价×(1-2%) |

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 （编制文件时由采购 人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% | 评标价格＝（总投标报价—小型和 微型企业产品的价格）+小型和微 型企业产品的价格×(1-6%) （ |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型 企业 | 对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% （不再享受本表序号 3 的 价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企 业且小型、微型企业协议合 同金额占联合体协议合同 总金额 30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝总投标报价×(1-2%) |

（注：1、不允许联合体投标的项目，以上第 2 项、第 3 项情形不适用；2、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。）

（ⅰ）中型企业不享受以上优惠。

（ⅱ）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

（ⅲ）符合要求的投标人须按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）格式提供“中小企业声明函”、“小型和微型企业产品说明”。投标人如不能完整提供上述资料的将不能享受相应的价格折扣。

（ⅳ）允许联合体投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体合同金额30%以上的，可给予联合体价格2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的视同为小型、微型企业，享受6%的价格扣除。

- 评标价的确定：按上述条款的原则评审修正后的价格为评标价。

计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，以通过价格评审和调整后的最低价格作为评标基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照综合评议指标表价格部分公式计算。

- 评分汇总

商务总分＝ 各评委商务评分总和 ÷ 评委人数

技术总分＝ 各评委技术评分总和 ÷ 评委人数

综合总分＝ 商务总分+技术总分+价格总分

### 推荐中标候选人名单

    - 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐一名中标候选人，综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。最终评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标得分顺序排列，按上述方式仍未能确定排名顺序的由评标委员会投票确定。

    - 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

### 评审结果的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

### 中标结果公告

    - 评审结果经采购人确认后，采购代理机构将按投标人须知前附表规定的媒体发布中标结果公告。

    - 中标结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

### 中标通知书

    - 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

    - 中标通知书是合同的一个组成部分。

### 询问、质疑、投诉

- 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

- 质疑

  - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址详见本项目公告的“联系事项”。

  - 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；即：供应商对于同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构仅接受其首次提出的质疑，其后所提出对于同一采购程序环节的质疑将不予接受：

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

  - 质疑函格式必须严格按照以下格式和有关质疑的规定进行。

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一子包进行质疑，质疑函中应列明具体子包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 投诉

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投诉书格式必须严格按照以下格式和有关投诉的规定进行。

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一子包进行投诉，投诉书应列明具体子包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书格式

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 授予合同

### 合同的订立和履行

- 采购人与中标人应按照《中标通知书》指定的时间内依据《合同法》、招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同。

- 招标文件、投标文件、招投标过程相关澄清材料及来往文件、《中标通知书》等，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存在歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，均以采购代理机构的理解确认为准。

- 政府采购合同应当按照平等、自愿的原则拟定，合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致，不得背离招标文件和投标文件实质性内容签订的政府采购合同。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

- 投标人对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见等合同需要增加的内容，视为完成本项目合同的必要条件，且费用已完全考虑到并包括在投标总价内，而非属于赠品、回扣或者属于采购无关的其他商品、服务。

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

- 采购合同根据项目同级政府采购管理部门要求见证的，须向投标人须知前附表规定的部门提交见证。

# 第四章  拟签订的合同文本

注：合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同文本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目

[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目]

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点： 广州市海珠区

签订日期：     年   月   日

广州市政府采购合同

一、总    则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：广州市海珠区河涌管理所

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及“海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目]”（项目编号：               ）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条 乙方提供服务的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

第三条 合同文件次序

下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

①中标通知书

②在本合同实施过程中双方签署的符合法律法规的补充与修正文件

③服务合同

④甲方的招标文件

⑤乙方的投标文件

⑥标准、规范及有关技术文件

⑦工程报价单或预算书

第四条 项目概况

本项目在广州市海珠区[瑞宝涌（沙溪段）流域]路段污水管网、河涌溢流口周边设置一套一体化处理设施，污水处理总量为 5 千吨/日。要求乙方提供设备及三年的运营服务。具体实施位置由甲方指定，乙方在甲方提供的场地内放置相应设备并确保服务质量及工期。

二、服务事项

第五条 服务内容

乙方需完成应急项目处理点的①工艺设计②负责现有泵井与一体机设备之间的管道衔接、泵井内水泵安装、现场围蔽及配套土建施工；③设备采购安装调试；④3 年设备运营，运营期结束后应急设施的拆除及原样复原。运营期间需按照国家相关法规处理好防火、环保、噪声控制、排污等工作。全部费用包含在应急设施承包商的承担范围内。乙方工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成合同文件里规定的服务，并达到预期的目标。

第六条 服务要求

（一）一体化处理设施功能要求

按照实际使用情况包括但不限于：

1、一体机必须具备提升污水的处理能力并将污水处理达标后排放；

2、一体机具备监测实际水处理量的流量计，可流量计应具备提供瞬时流量和累计流量的信息的功能。；

3、具备合法合规的污泥处置能力及途径；

4、具备出水流量在线监测系统及出水水质（CODcr、SS、NH3-N、TP）在线监测系统；

5、具备隔音降噪功能，项目现场噪声按环保部门相应标准，不应超过 60 分贝；

6、做好现场围蔽工作；

7、一体机污水处理总量为5千吨/日。

（二）处理效果要求

污水处理排放须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 B 标准。

进水水质指标参考及出水水质要求

| 项目 | pH | CODcr（mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质指标 | 6-9 | ≤250 | ≤120 | ≤150 | ≤30 | ≤4 |
| 出水水质要求 | 6-9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤1 |

备注：进水水质根据现场实际情况，进水主要为生活污水，水质按照典型的生活污水水质设计。

（三）设置位置

广州市海珠区[瑞宝涌（沙溪段）流域] 路段污水管网、河涌溢流口周边设置一套一体化处理设施，污水处理总量为 5千吨/日。

1、甲方负责设施放置点的选取及租地/借地手续的办理；为应急设施服务商提供与其处理能力相匹配的场地。乙方在甲方提供场地范围内进行相关建设、运营工作。

具体提供场地以现场实际情况为准。依本区现有条件，均设在人员聚集的城中村，项目用地紧凑，运输及施工条件局促，部分道路不能通车，乙方须自行考虑解决方案。乙方须保证在甲方提供的场地内放置相应设备并确保服务质量。

（四）使用范围/使用频率

广州市海珠区[瑞宝涌（沙溪段）流域] 路段污水管网、河涌溢流口周边连续使用。

（五）乙方必须按市水务局及相关行政管理部门关于污泥处理处置的相关规定，将一体机项目产生的剩余污泥交由具备污泥处置能力的单位处置，并在广州市固体废物GIS管理信息系统落实电子转移联单，避免对环境造成二次污染，按期完成相应的污泥台帐。一旦发现污泥乱倾倒或偷排入下水管道或二次污染的情况，甲方将扣除乙方该站点当月污水处理费，同时造成的其他经济损失由乙方负责；情节严重的，甲方有权终止合同，没收中标人履约保证金，乙方无条件退出，30天内自行拆除所有设备。

（六）本项目可用地：依本区现有条件，均设在人员聚集的城中村，项目用地紧凑，运输及施工条件局促，部分道路不能通车，乙方须自行考虑解决方案。乙方须保证在甲方提供的场地内放置相应设备并确保服务质量。

（七）验收试运行要求

验收方式为：污水处理试运行。

1、污水处理试运行：设备通水则进入调试运行期。调试及试运行期为 30 个日历日。该阶段主要考核设备的污水处理能力和水质达标情况（试运行期开始前，乙方应安装进、出水流量在线监测系统及进、出水水质在线监测系统），考核方法如下：

（1）处理能力考核：试运行期内，设备的日处理量不低于其设计值时出水达标,日处理量以该设备安装的出水流量计数据为准。乙方应在试运行期开始前安装出水流量计并委托有资质的第三方检测单位对出水流量计进行检查、校准，检测报告复印件交甲方备案。

（2）出水水质考核：试运行期最后十日原则上每台设备的出水指标（CODcr、SS、NH3-N、TP）应 100%达标，水质检测结果以在线监测数据为准（每日均值），甲方有权对出水水样进行抽检后由甲方所属的化验室检测，调试试运行期间，允许乙方出现 3 次出水超标的情况，超过 3 次视为不合格（含甲方抽检结果）。

（3）若试运行期内考核不合格的，甲方有权终止合同，乙方无条件退出，并扣除全部履约保证金，30 天内自行撤离所有设备，并承担全部费用。

2、污水处理试运行期间产生的全部费用由乙方承担。

（八）现场条件及管理要求

1、现场用地由甲方提供。

2、本项目用电、用水接入均由甲方负责并承担相应费用，乙方协助甲方办理。后期项目（验收前）运行的用电、用水费用由乙方自行承担，费用包含在单价中。

3、环境保护要求：

（1）项目现场噪声按环保部门相应标准，不应超过60分贝。

（2）项目边界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值二级（新改扩建）标准，其中臭气≤20。

（3）乙方应按照国家及广州市相关规定做好污泥、余渣废物的处理。

（4）以上环保要求乙方应切实执行，若有投诉，乙方应在甲方要求的限期内完成整改，直至完全达到环保要求，全部费用由乙方承担。

4、现场监测监控要求：

4.1 为监测实际水处理量，乙方应使用符合要求的流量计连续测量、记录设备进、出水流量，并安装进、出水水质监测仪器。流量计应具备提供瞬时流量和累计流量的信息的功能。水质、水量在线监测仪器均由乙方负责投资、安装和维护，但必须由具备相应资质的计量、环保等部门校验合格并批准。如甲方提出书面要求，乙方应随时提供书面检测报告。甲方有权会同有关部门对乙方的监测仪器进行不定期的检验。流量计的检查和测试：

(a)乙方和甲方的代表或其委派的专业部门应在安装后以及此后每年至少一次，联合对流量计进行检查、校准和测试。该等定期检查、校准和测试的费用由乙方承担；

(b)一方经书面通知另一方后可随时要求对任何流量计进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求进行该项检查、校准和测试的一方承担；

(c) 乙方应记录对流量计每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果并在检查后的五天之内将该等结果的复印件提供给甲方；

(d)若发现任何流量计（甲方自行加装的除外）不准确，应尽快由乙方承担费用将其修理或更换。

4.2 乙方需在现场安装针对设备运行状况的视频监控系统，安装在线摄像头，采用机内储存+24小时无线传输技术。

4.3乙方须负责在线监测设备运行、维护、保养、数据上传甲方指定设备，确保正常运行。

5、污泥的处置：乙方必须将一体机项目产生的剩余污泥交由具备污泥处置能力的单位处置，并在广州市固体废物GIS管理信息系统落实电子转移联单，避免对环境造成二次污染。一旦发生污泥乱倾倒或偷排入下水管道或二次污染的情况，甲方将扣除乙方当日全部污水处理费，同时造成的其他经济损失由乙方负责；情节严重的，甲方有权终止合同，没收乙方全部履约保证金，乙方无条件退出，30天内自行拆除所有设备。

（九）污水处理费计量结算：

1、处理单价：出水一级 B 标准：人民币       元/吨。（合同期内总额约为人民币              元。（5000×单价×365×3=        ）

2、乙方须对出水流量计数据进行记录，填写水量确认表（见下表）并签名确认。污水处理量以出水流量计数据作为依据,以甲方审定的数据为准。

水量信息确认表（XX 年 XX 月）

设施安装位置：

| 日期 | 在线流量计读数单 位：吨 | 日处理量 单位：吨 | 乙方签名确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

3、乙方须向甲方提供乙方签名确认的水量信息确认表（见上表）、水质信息确认表（见下表），作为计量支付材料交甲方审核。水质信息以在线监测数据、甲方不定期抽检数据、第三方检测结果（如有）作为依据。

分两种情况：

（1）水质信息以在线监测数据作为依据。

（2）甲方不定期抽检时：以甲方化验室检测数据为准。第三方抽检时（如有）：以第三方检测报告为准。

| 出水指标 （日期） | 在线监测出水数据 （每日均值） | 甲方不定期抽检 数据 | 第三方检测数据 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr（mg/L）≤60mg/L |  |  |  |
| SS（mg/L）≤20mg/L |  |  |  |
| NH3-N≤8mg/L |  |  |  |
| TP（mg/L）≤1mg/L |  |  |  |
| 乙方签名确认 |  |  |  |
| 甲方签名确认 |  |  |  |

4、污水处理费每月结算一次，在甲方对乙方所提交的资料进行审核确认后，向乙方支付污水处理服务费。甲方在确认结算金额且收到乙方开具的等额增值税专用发票10个工作日后向乙方全额支付污水处理服务费，污水处理服务费以转账或支票的形式支付到乙方公司账户上，乙方账号信息如下：

账户名称:

开户行:

账 号:

5、乙方应在安装出水流量计后每年至少一次，委托有资质的第三方检测单位对进、出水流量计进行检查、校准，相关费用由乙方承担，并在检测报告出具后 3 天内将报告复印件交甲方备案。

6、若发现进、出水流量计不准确，甲方可随时要求乙方对进、出水流量计进行检查、校准。乙方应承担费用并委托有资质的检测单位将其校准或更换。

（十）水质一体化设施处理效果要求

污水处理设施出水标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准。

三、工期及运营服务期

第七条 项目工期及要求

1、项目工期为中标通知书发放后 10 个日历日内将处理设施设备运到甲方指定地点安装完毕并达到设计水量连续通水运行能力，不能按期完工，甲方有权要求无条件退场、扣除履约保证金并追究相关责任。连续通水调试运行 30 个日历日后进行验收。运营服务期从甲方验收当日起算，服务期限为3 年。

2、乙方在服务提供期间应严格遵守国家规定的相关法律法规，建立完善的规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

3、合同约定的服务项目，乙方不得转包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

4、若在合同期内出现需提前终止合同事宜，由双方另行协商。

四、双方权利义务

第八条 甲方权利义务

（一） 代表和维护产权人、使用人的合法权益。

（二） 审定乙方拟定的管理制度和管理服务年度计划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等。

（三） 检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（四） 负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给乙方。

（五） 对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换。

（六） 协助乙方做好管理工作。

（七） 按时支付管理费（污水处理费）给乙方。

（八） 招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务。

第九条 乙方权利义务

（一） 根据有关法律法规及本合同的约定，制订管理制度，编制服务计划，并经甲方审定后实施。

（二） 乙方不得转包或分包项目内容。

（三） 对物业使用人违反法规、规章的行为，有责任告知甲方处理。

（四） 在日常管理过程中发生的事故应及时告知采购人；设施需要维修、保养的，应事先告知采购人。

（五） 对本项目的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

（六） 在项目日常管理过程中对无法解决的事项或物业设施需要维修、保养的，要及时向甲方反映。

（七） 在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

（八） 本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时移交本项目，并向甲方移交全部管理用房及有关档案资料。

（九） 招标文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

五、合同金额及付款方式

第十条 合同金额

在服务期内，甲方支付给乙方的污水处理服务费单价为人民币        元/吨（合同期内总额约为人民币             。（5000×单价×365×3=        ）

第十一条 付款方式

1、中标人与采购人签订合同后应提供 20 万元的银行履约保函，提供的银行履约保函为不可撤销、无条件的。该保函有效期到项目合同期满后 30 个工作日为止。

2、设备到场安装完成后，如因甲方泵井或用电问题不到位影响正常连续通水或水量，由甲方承担相应责任，不影响项目验收及结算。

3、设备到场安装完成后，以项目设计处理水量为依据，预付六个月的第一批服务费，实际结算与预付费用的差异，在第七个月后的结算中逐期增减。

4、第七个月起服务费按月结算，每月五日确认上月水量数据（月实际处理水量达不到设施招标设计水量百分之八十时 ，按照设计水量的百分之八十结算）。每月的服务费采购人在收到中标人上报的进度款后，10个工作日内报送市水投集团支付。

5、本合同付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

六、违约责任

第十二条 罚则

1、甲方有权对乙方的出水水质进行不定期抽检，若在线监测出水数据（每日均值）不合格或甲方抽检检测结果不合格，扣除当日水量。

2、由甲方委托的第三方机构（根据甲方需要由甲方委托）对出水水质进行抽查，当次水质指标不达标，扣除当日水量。

3、连续三个月内且每月均出现被抽查的水质指标有 3 次不达标，甲方有权终止合同，并扣除乙方全部履约保证金，乙方无条件退出，30 天内自行拆除所有设备，并承担相应费用。

4、若乙方出现设备日处理量不能满足设备设计值最大流量的情形，扣除当日水量，若乙方出现设备日处理量连续 10 日或年度累计 30 日不能满足所在处置点的最大流量的情形，甲方有权终止合同，并扣除乙方全部履约保证金，乙方无条件退出，30 天内自行拆除所有设备，并承担相应费用。

若因来水水量不足造成设备实际处理量不能满足设备设计值最大流量情形的，甲方可视实际情况按乙方实际处理水量予以结算。

5、乙方必须将一体机项目产生的剩余污泥交由具备污泥处置能力的单位处置，并在广州市固体废物 GIS 管理信息系统落实电子转移联单，避免对环境造成二次污染。一旦发生污泥乱倾倒或偷排入下水管道或二次污染的情况，甲方将扣除乙方当日全部污水处理费，同时造成的其他经济损失由乙方负责；情节严重的，甲方有权终止合同，没收乙方全部履约保证金，乙方无条件退出，30 天内自行拆除所有设备。

6、环保要求乙方应切实执行，若有投诉，乙方应在甲方要求的限期内完成整改，全部费用由乙方承担。若在限期内仍不能达到环保标准，收到连续投诉，甲方有权要求整改直至达到环保要求或终止合同，30 天内自行拆除所有设备。

第十三条 甲方应按期支付服务费，每逾期一天，支付欠款总额 3‰的违约金；累计违约金不超过服务费总额的   %。乙方应按其响应项目提供服务，凡未提供或未达到标准的限期整改，逾期未改的，每逾期一天，由甲方扣除当月服务费的 3‰作为违约金，累积违约金不超过服务费总额的    %。

第十四条 乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达二次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

七、不可抗力

第十五条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起  7  天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第十六条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

八、争议及解决办法

第十七条 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决：

1. 广州仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其 他

第十八条 本合同一式伍份，具有同等效力，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构一份。合同自双方签字盖章之日后生效。

第十九条 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 法人代表： |  | 法人代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第五章  投标文件格式

提示：投标文件的制作应严格按照本文第三章投标人须知规定以及本章格式中的要求进行编制，否则，其投标将存在被认定为无效投标的风险。

## 投标文件封面格式

注：封面格式仅供参考，投标人可根据格式内容自行设计投标文件封面。

	投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章。如果是联合体投标的（本项目如接受联合体投标），加盖联合体牵头人公章即可。

项目名称:

项目编号：

投标文件

正本/(副本)

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

投标人联系人：

二〇一九年  月  日

注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，投标人可根据自身实际提交资料内容自行设计投标文件目录。

## 投标文件目录

第一部分 报价文件	（）

一、开标一览表	（）

二、投标分项报价表	（）

三、中小企业投标产品资料	（）

第二部分 资格审查文件	（）

关于资格的声明函	（）

第三部分 商务技术文件	（）

一、符合性自查表	（）

二、评审项目投标资料表	（）

三、商务文件	（）

3.1投标函	（）

3.2法定代表人/负责人资格证明书	（）

3.3法定代表人/负责人授权书	（）

3.4投标保证金	（）

3.5商务要求响应表	（）

3.6投标人综合概况	（）

3.7企业资质文件与荣誉	（）

3.8同类项目业绩介绍	（）

3.9项目团队配备情况	（）

3.10售后服务方案	（）

四、技术文件	（）

4.1技术要求响应表	（）

4.2项目方案	（）

4.3拟对本项目投入的人员名单	（）

五、其它文件或资料	（）

- 第一部分 报价文件

## 一、开标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 投标内容 | 污水处理投标单价 （元/吨） | 设计污水日处理水量 （吨/日） | 服务期限 | 投标总价 （3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海珠区水质一体化污水处理设施及服务采购项目[瑞宝涌（沙溪段）流域新增项目] |  | 5000 | 3年 | 小写： 大写： |  |

提示：为方便计算，3年按照1095天计算总价。

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本表是投标文件的必要文件，是投标文件的重要组成部分。并作为唱标之用。

3.投标人的投标总价大写与小写数值应当一致，如果不一致，以大写为准。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 二、投标分项报价表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 报价项目 | 项目描述 | 数量 | 单位报价（元） | 合计报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价应为各单项合计价之和。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.总计价应等于“开标一览表”中的投标总价。

4.提交的投标文件电子文件中须保留本表EXCEL格式或WORD格式的可编辑文档格式文件，如中标，本表部分或全部内容将在结果公告中公布。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 三、中小企业投标产品资料

注：以小型和微型企业产品投标的，投标人如未能完整提供以下资料，将不能享受相应的价格折扣。

1）中小企业声明函

（非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.我方现有从业人员   人，最近一年度的营业收入为   万元、资产总额为    万元，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.投标人须完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

2.评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标人随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标人作无效投标处理，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。

3.本声明函内容不得擅自删改。

4.若为联合体投标，联合体双方均为中小企业的须分别填写。

5.监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，可不再提供《中小企业声明函》。

6.符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，无须提供《中小企业声明函》。

7.不符合政策性价格扣除条件和要求的投标人无须提交此声明函。

2）小型和微型企业产品说明

（非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）要求的小型和微型企业产品说明如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌和型号 | 产品制造企业名称 | 制造企业联系方式 | 制造企业地址 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该产品报价在总报价中占比（%）合计： |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

1.上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中关于中小企业的条件。

2.若投标人不是所投产品的制造商，需同时提供相应产品制造商的《中小企业声明函》。

3.以上产品名称、品牌及型号必须与投标明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将会影响价格折扣评分。

投标人代表签字：_______________________

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

3）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供此项资料）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：_______________________

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

- 注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- （2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第二部分 资格审查文件

## 关于资格的声明函

致：广东瑞祺招标代理有限公司

关于贵方（项目名称：           ）（项目编号：             ）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确和真实的：

（一）、我方承诺满足《政府采购法》第二十二条规定的条件及其他相关要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.满足法律、行政法规规定的其他条件。

（二）、我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料，并承诺以下所提供的资料复印件或打印件是准确和真实的。

投标人须在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”），所提供的资料复印件或打印件均加盖投标人公章。

| 序号 | 资格性审查资料 | 自查结论 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照，或事业单位法人证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果。） | □通过 □不通过 |  |
| 2 | 财务状况报告。须提供下列任一项证明材料： (1) 2017年度经审计的财务报告及财务报表（企业单位提供资产负债表、利润表和现金流量表，事业单位提供资产负债表、收入支出表、财政补助收入支出表）复印件 (要求：审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页)； (2)基本开户银行出具的资信证明和开户许可证的复印件 （要求：①资信证明书内容应能够清晰准确反映投标人最近6个月内（从本项目招标公告发布之日起，往前倒推计算）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以采购人审查结果为准。如成立时间不足6个月的，按成立时间提供。②资信证明的落款单位名称必须与《开户许可证》的开户银行名称一致，如不一致的，视作不符合采购文件要求，将作无效处理）； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 | □通过 □不通过 |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供以下两项证明材料： （1）近半年内（自招标公告发布之日起往前倒推）任1月份缴纳税收的证明材料（即：缴纳增值税的凭据等）复印件。 （2）近半年内（自招标公告发布之日起往前倒推）任1月份缴纳社会保险的凭证（即：专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 | □通过 □不通过 |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 投标人可提供但不限于以下举例的证明材料(如经营场所、所拥有的设备购置发票、技术人员情况、资源等图片描述或材料复印件）。 | □通过 □不通过 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 |  |
| 6 | 投标人须同时具备环保工程专业承包叁级（或以上）资质及有效的安全生产许可证。 | □通过 □不通过 |  |
| 7 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。联合体（如允许联合体参加投标）成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）】。 | □通过 □不通过 |  |
| 8 | 满足招标文件及法律法规规定的其他事项（如是否按招标文件要求登记报名、不接受联合体参加投标的项目是否以非联合体形式参加投标等）。 | □通过 □不通过 | / |

注：本声明函盖章签名处必须加盖投标人公章和由投标人代表签字，否则其投标无效。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

无重大违法记录声明书

（投标人名称）参与投标的（项目名称）（项目编号：    ），我方郑重声明，我方在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满），未被法院列为失信被执行人，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法 规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》，较大数额罚款是指是指对公民处以5000元以上罚款，对法人或者其他组织处以10万元以上罚款。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

- 第三部分 商务技术文件

## 一、符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | - 已按照招标文件的规定提交保证金； | □通过 □不通过 |  |
|  | - 投标文件已按招标文件要求签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | - 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价； | □通过 □不通过 |  |
|  | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 实质性响应商务要求标注★号条款 | □通过 □不通过 |  |
|  | 实质性响应技术要求标注★号条款 | □通过 □不通过 |  |
|  | - 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | / |

注：以上材料将作为投标人符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”）。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 二、评审项目投标资料表

| 序号 | 评审细则 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：请参照招标文件第三章投标人须知评标办法“综合评议指标表”中的评议指标逐条填写并注明对应页码。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 三、商务文件

## 3.1投标函

致广东瑞祺招标代理有限公司：

根据贵方为   项目名称             （项目编号：          ）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交投标文件正本一份，副本六份。

      - 第一部分 报价文件

      - 第二部分 资格审查文件

关于资格的声明函

      - 第三部分 商务技术文件

商务文件

技术文件

其它文件或资料

在此，我方声明如下：

            - 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供投标报价，并且本投标所附投标报价表中的投标报价为固定价。

            - 本投标的有效期为提交投标文件的截止日起90天；中标后，投标有效期延至合同终止之日。

            - 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权力。

            - 我方未曾为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

            - 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。我方承诺在本投标文件中提供的一切文件和资料，无论是原件还是复印件或打印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿意承担相应的后果和法律责任。

            - 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价金额占有优势的并非意味着必定获得中标。

            - 我方同意按招标文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理费。

            - 我方同意按照招标文件的要求认真履行中标投标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人代表姓名（打印）：                  签字：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

日期：   年    月    日

## 3.2法定代表人/负责人资格证明书

致广东瑞祺招标代理有限公司：

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （投标人名称）     的法定代表人/负责人。为参加    （项目名称）    （项目编号：       ）的投标，签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人/负责人”，须与投标人的“营业执照”或“事业单位法人证书”上的内容一致。

法定代表人/负责人身份证复印件

（正、反面）

## 3.3法定代表人/负责人授权书

致广东瑞祺招标代理有限公司：

本人  （姓名） ，作为   (投标人名称)   的法定代表人/负责人，现授权委托本单位的  （姓名）  为我公司的投标代理人，以我公司的名义参加贵方组织的    （项目名称）    （项目编号：       ）的招标投标活动。在投标过程中，该代理人代表我公司所签署的一切文件和处理与投标有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人详细信息如下：

姓名：         性别：    年龄：         职务：

特此委托。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖私章）：

日期：

注：

1.投标人“法定代表人/负责人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人/负责人”，须与投标人“营业执照”或“事业单位法人证书”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

代理人身份证复印件

（正、反面）

## 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金凭证

致 广东瑞祺招标代理有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的   项目名称   （项目编号：          ）的招标活动。按招标文件的规定，已通过（ 转账/汇款 ）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：上述凭证内容的填写必须与投标人信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

附：

粘贴转账/汇款的银行凭证复印件或打印件。

注：

1.	本文件作为退还投标保证金的信息文件，请各投标人必须准确填写；

2.	保证金退还仅按投标人名下的对公账户办理；

3.  保函形式的投标保证金不需提供本表。

3.4.2投标保函

（投标人采用银行保函形式提交投标保证金的，保函按本内容格式或采购人、采购代理机构认可的内容格式提交，否则将作为无效投标处理）

保函原件须在递交投标文件时单独提交,复印件在投标文件中提供

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东瑞祺招标代理有限公司

本保函作为     (投标人名称)（以下简称投标人)响应项目名称：          （项目编号：       ）的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整[保证金金额]（小写）￥          元 ：

1.投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

2.中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

3.投标人未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4.投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

★注：1、提供法人证明书原件、法人身份证复印件

- 授权代表签字的需提供法人代表授权书原件、授权代表身份证复印件

- 未提供上述原件及复印件的，按无效保函处理。

3.4.3政府采购投标（报价）担保函

（投标人采用担保保函形式提交投标保证金的，保函按本内容格式或采购人、采购代理机构认可的内容格式提交，否则将作为无效投标处理）

保函原件须在递交投标文件时单独提交,复印件在投标文件中提供

编号：           号

广东瑞祺招标代理有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为广州市人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

联系电话：

年   月   日

★注：提供法人证明书原件、法人身份证复印件

## 3.5商务要求响应表

项目名称：                                      项目编号：

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应 |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项商务要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有）： |  |  |

招标文件“商务需求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述商务条款内容与“用户需求书”列述不一致时，均以“用户需求书”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 3.6投标人综合概况

项目名称：                                      项目编号：

| 投标人基本情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | m2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | m2 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |

注：1．文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及资质状况及技术力量等。

2．投标人填报此表的数据不得有虚假。否则，一经查实，投标人须自行承担相关后果。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 3.7企业资质文件与荣誉

项目名称：                                       项目编号：

| 资质内容 | 证书名称 | 发证机构 | 有效期 | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业各类专业技术资质证 |  |  |  |  |
| 企业所获荣誉证书和奖励 |  |  |  |  |

1、根据招标文件第三章投标人须知评标办法“综合评议指标表”评审细则的要求提供相关证书的证明材料,上述资料随本表后附；

2、如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 3.8同类项目业绩介绍

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 合同签订时间 （年/月/日） | 项目名称 | 合同金额 | 见投标文件 第（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ┆ |  |  |  |  |

注：

1、根据招标文件第三章投标人须知评标办法“综合评议指标表”评审细则的要求提供相关同类项目业绩及证明材料,上述资料随本表后附；

2、如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 3.9项目团队配备情况

注：

1、根据招标文件第三章投标人须知评标办法“综合评议指标表”评审细则的要求提供相关人员证明材料。

投标人代表签字：__________________________________

投标人名称（盖单位公章）：_________________________

日期：   年    月    日

## 3.10售后服务方案

项目名称：                                      项目编号：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购用户需求书的要求（格式自定）：

- 免费保修期；

- 免费质保期期限起计方式；

- 应急维修时间安排；

- 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员及地址(附维修点证明材料)；

- 详细说明售后方案及应急故障时间安排；

- 其它服务承诺；

- 投标供应商认为对投标有利的其他资料。

附件：

1）投标人按照招标文件对售后服务机构的要求提供，包括售后服务机构的营业执照副本复印件或打印件等。

2）售后服务机构资格证书复印件或打印件（如有）。

注：投标人在投标文件中所提供的方案，在内容上如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，不构成投标无效。

## 四、技术文件

## 4.1技术要求响应表

项目名称：                                       项目编号：

| 一、技术条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受对合格投标人合格的技术、服务要求 |  |
|  | 完全理解并接受技术条款要求，全部技术条款均能完全响应 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项技术要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件技术部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 二、技术条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的技术部分内容（如有）： |  |  |

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述服务条款内容与“用户需求书”列述不一致时，均以“用户需求书”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 4.2项目方案

项目名称：                                          项目编号：

投标人应充分理解本次招标内容，编制的方案包含但不限于以下内容，格式和顺序可自行决定。

1、公司简介。

2、对本项目总体理解程度。

3、工艺设计方案。

4、施工安装组织管理方案。

5、运营实施方案。

6、应急方案。

7、其它服务承诺。

8、满足招标文件要求的其他内容。

注：上述内容为参考提纲，序号及格式均不作限制，具体内容由投标人自拟。投标人在投标文件中所提供的方案，在内容上如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，不构成投标无效。

## 4.3拟对本项目投入的人员名单

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职位 | 拟任分工 | 获得的专业技术资格证书或技术培训等级证等 | 在本单位工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格内容自行划表填写。

（2）综合评议指标表内要求的相关资格证书、证明材料的复印件或打印件（如有），随本表后附。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

## 五、其它文件或资料

其它文件或资料

1.符合“招标文件”规定的证明文件资料；

2.综合评议指标表内要求提供的其他相关证明文件及资料；

3.投标人认为必要的，需要提供的其他证明文件或产品图片、文字说明等其他资料。

注：本项内容由投标人根据本次招标的需求、评标细则有关评分项的内容加以补充完善，投标格式可自行决定。

## 附件：密封袋封面格式

投标文件密封袋封面格式

致：广东瑞祺招标代理有限公司

项目名称:

项目编号：

投标文件

正本    份

（或副本    份）

（或电子版  份）

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2019年  月  日  时  分之前不得启封

开标地点：广州市番禺区大石街会江深蓝工业园10栋602开标室